# Опросный лист

заказа асинхронный электродвигатель с к/з ротором

для работы в составе

частотно-регулируемого электропривода

№ _______ от « ____ »_______________ 20_____г.

Наименование предприятия:________________________________________________________________

Адрес:____________________________________________________________________________________

Контактное лицо: ( ФИО, должность):_______________________________________________________

Телефон, факс, e-mail: ______________________________________________________________________

Обращаем внимание: для рассмотрения заявки в минимальные сроки рекомендуем, как можно более полно заполнять опросный лист!

| № п/п | Наименование параметра | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1* | Тип приводного механизма (ц/б насос, вентилятор, конвейер, и т.п.) и/или его механическая характеристика М=f(n) |  |  |
| 2* | Номинальная частота вращения, об/мин или число пар полюсов электродвигателя |  |  |
| 3 | Номинальные напряжение, В и частота питания, Гц электродвигателя (380 В 50 Гц - стандартный вариант) |  |  |
| 4* | Мощность приводного механизма в установившемся режиме работы при номинальной частоте вращения, кВт |  |  |
| 5* | Режим работы электродвигателя: S1 - продолжительный |  |  |
| 6* | Диапазон регулирования, об/мин или Гц |  |  |
| 7* | Монтажное исполнение двигателя, IM.... |  |  |
| 8 | Степень защиты двигателя, IP.. (стандартный вариант - IP54) |  |  |
| 10* | Установка электродвигателя: а) внутренняя У3 (в помещении); б) наружная У2(под навесом); в) наружная У1(на открытым воздухе); г) иное (указать) |  |  |
| 11* | Диапазон температур окружающего воздуха от… до… 0С |  |  |
| 12 | Особые требования по габаритным и установочно-присоединительным размерам |  |  |
| 13 | Контроль температуры подшипников с помощью термопреобразователей (по требованию): - НСХ Pt100; - иное (указать) |  |  |
| 14* | Установка датчика обратной связи (ДОС) (по требованию) |  |  |
| 14.1 | Тип выходного сигнала ДОС: (TTL, HTL, sin/cos, резольвер, Абсолютный Endat, Hiperface и т.п.) и напряжение питания |  |  |
| 14.2 | Разрешающая способность ДОС (импульсов/оборот) |  |  |
| 15* | Установка электромагнитного тормоза (по требованию) |  |  |
| 15.1 | Напряжение подключения тормоза: а) ~ 380 В 50 Гц (через выпрямитель); б) ~220 В 50 Гц (через выпрямитель); в) =24 В постоянного тока (выпрямитель отсутствует); г) иное (указать) |  |  |
| 15.2 | Опции тормоза: рычаг ручного растормаживания |  |  |
| 15.3 | Опции тормоза: микропереключатель контроля срабатывания*** ***- укажите тип контакта: нормально-замкнутый или нормально- разомкнутый |  |  |
| 16 | Дополнительные требования (в свободной письменной форме): |  |  |
| 17* | Количество, шт. |  |  |

Примечания:

1) * - Пункты обязательные для заполнения

2) В случае незаполненных пунктов опросного листа, что равнозначно отсутствию соответствующих требований,  электродвигатель изготавливается без дополнительных опций на напряжение 380 В 50 Гц, со степенью защиты  IP54 или IP55, климатического  исполнения У3,  монтажное исполнение IM1001 (IM1081), с нормальным уровнем вибрации, со встроенными датчиками температурной защиты обмотки статора типа РТС (от 160 габарита и выше).

3) Способ вентиляции двигателей, цвет окраски определяются Изготовителем, если не оговорено иное.

| Заказчик ____________ /_______________________/ (подпись) ФИО ______ ______________ 20___ г. |  | Поставщик ______________ /_________________________/ (подпись) Ф.И.О. ______ ______________ 20___ г. |  |
| --- | --- | --- | --- |